# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

| VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 61346/2009 SP. ZN. MMFM_S 9241/2009/OŽPaZ/KliR VYŘIZUJE: Růžena Klimšová TEL.: 558 609 495 FAX: 558 609 697 E-MAIL: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz DATUM: 04.11.2009 |  |
| --- | --- |
|  | Obec Krásná |
|  | Krásná 287 |
|  | 739 04 Pražmo |

Vodovod v oblasti Krásná, I.stavba – vodojemy a výtlačný řad V 1

STAVEBNÍ  POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í

veřejná vyhláška

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě provedeného vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává tento

v ý r o k

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a  místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

p o v o l u j e

právnické osobě –  Obec Krásná, IČ 00577022, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo  podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, trvalou stavbu  vodního díla Vodovod v oblasti Krásná, I.stavba – vodojemy a výtlačný řad V 1 za účelem zásobování obyvatelstva vodou  v kraji Moravskoslezském, v obci Krásná a Raškovice na pozemcích parcelní čísla: 689/4, 719, 724/1, 724/2, 726/1, 726/8, 726/10, 726/11, 726/14, 732/1, 732/2, 734/1, 734/3,

739/3, 742/3, PK 2586/1 v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou, 230/9, 304/4, 326/1, 326/2, 328/3, 331, 332, 333/4, 334, 346/1, 346/2, 354/7, 355/1, 355/2, 356/4, 356/5, 356/6, 369/3, 371, 427/1, 427/2, 427/3, 439/1, 439/2, 525/3, 545/1, 545/2, 545/14, 625/5, 625/11, 625/12, PK 629/2, 632/1, 632/2, 632/3, 634/2, 657/3, 657/6, 657/7, 657/10, 658/2, 658/3, 743/1, 743/2, 743/3, 744/1, 745, 751, 823/4, 826/2, 948, 949, 950, 1401, 1410/2, 1410/3, 1427/2, 1428/1, 1428/2, 1428/4, 1428/6, 1428/9, 1428/32, 1428/33, 1428/38, 1428/42, 1428/43, 1428/52, 1428/61, PK 354/3, PK 354/14, PK 356/1, PK 369, PK 520, PK 521, PK 522 díl 2,3, PK 525/1, PK 535/1, PK 545/1 díl 2,3, PK 630/2, PK 823/3, PK 1404/1 díl 1,2,3, PK 1428 díl 1,3,4,5, st.460, 1403, 230/8 v katastrálním území Raškovice.

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK: začátek určení  X 1127320.85 Y 459290.55 konec určení X 1128414.52 Y 460830.88.

Zároveň vodoprávní úřad ukládá stavebníkovi dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona následující povinnosti popřípadě podmínky:

1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Ing.Ivo Hejný, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1101067. Veškeré změny týkající se technického řešení nebo majetkoprávních vztahů, je třeba před realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla (zařízení) budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Spory o náhradu škody řeší soud.

3. Dodržovat ustanovení vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.

4. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli. Nutno dodržovat jejich podmínky stanovené ve vyjádřeních a věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

6. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek “Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek  musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.

8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dotčeného správního úřadu:

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje závazné stanovisko ze dne 30.9. 2009 s podmínkou:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody-dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)

2. vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle Přílohy č. 5 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“).

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovisko ze dne 6.8. 2009: o povolení zvláštního užívání silnice spočívající v povolení stavebních prací v silničním pozemku – provedení protlaků, musí investor stavby nebo zhotovitel požádat samostatně odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku v termínu 1 měsíc před plánovanou realizací (viz. § 25 silničního zákona č. 13/1997 Sb. a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., vše v platném znění. K žádosti bude doložen předchozí souhlas (ke zvláštnímu užívání silnice) vlastníka silnice – Správy silnic MSK p.o. středisko Frýdek-Místek  a další náležitosti uvedené ve formuláři žádosti, který je k dispozici na odboru DaSH nebo dálkovým přístupem na web.stránkách města.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení, které jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a souhlasech.

10. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.

11. Podle § 9 odst. 2 písm. c) zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zem. půdního fondu není třeba souhlasu orgánu zem. půdního fondu z důvodu, že zemědělská půda bude odňata k nezemědělským účelům  po dobu kratší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

12. Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštního předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

13. Stavebník vodoprávnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

14. Po dobu výstavby bude  zajištěn přístup k rodinným domům a provozovnám a bude umožněn průjezd požárních vozidel a záchranné služby.

15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který se vydává na žádost stavebníka.

16. Termín dokončení stavby: 12/2011.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1  správního řádu je:

Obec Krásná

IČ 00577022

O d ů v od n ě n í

Žadatel – Obec Krásná, IČ 00577022, se sídlem Krásná 287, 739 04 Pražmo  požádal dne 31.8. 2009 o vydání stavebního povolení na stavbu Vodovod v oblasti Krásná, I.stavba – vodojemy a výtlačný řad V 1.

Popis stavby: navržená stavba je členěná na tyto stavební objekty:

SO 01 Vodojem Raškovice – úpravy – ve stávajícím vodojemu Raškovice bude osazena čerpací stanice s výtlakem do stávajícího vodojemu obce Krásná. Čerpací stanice bude umístěna v suterénní části armaturní komory na nově vybudovaný betonový základ 1050 x 400 mm výšky 800 mm.

SO 02 Vodovodní řad V1 – se bude napojovat na čerpací stanici v armaturní šachtici Raškovického vodojemu. Potrubí D110 PE v délce 3,1 km bude výtlačné a zároveň jako zásobovací pro gravitační odtok z vodojemu Krásná.

Návrh byl doložen projektovou dokumentací, kopií katastrální mapy, vyjádřením:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vyjádření ze dne 16.9. 2009, zn. 9773/V011251/2009/HE

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek, závazné stanovisko ze dne 30.9. 2009, č.j. HOK/FM-3558/215.2.1/09

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření z 8.7. 2009, č.j. 78217/09/MOV/MM0

- GTS Novera a.s., vyjádření ze dne 19.12. 2008

- Vegacom a.s., vyjádření ze dne 3.2. 2009, zn. VGC/P43632/09/JK

- SELF servis, spol. s r.o., vyjádření ze dne 9.12. 2008, zn. 010-06/2008-Kul

- NWR Energy, a.s., vyjádření ze dne 8.7.2009 č.j. EGV 423/2009

- OKD, a.s., vyjádření ze dne 25.6. 2009, č.j. IT 412/2009

- UPC Česká republika, a.s., vyjádření ze dne 8.12. 2008, zn. Ka1372

- SITEL, spol. s r.o., vyjádření ze dne 10.12. 2008, zn. 6646-08

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 8.12. 2008, zn. 1019948140

- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek, závazné stanovisko ze dne 20.7. 2009 pod č.j. Prev-2206/FM-2009

- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 16.12. 2008, zn. 4006-2008

- Národní památkový ústav, stanovisko ze dne 16.12. 2008, č.j.010-14/2008-Kul

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., vyjádření ze dne 9.7. 2009, zn. 6/2009/3163/Sk

- Správa CHKO Beskydy, vyjádření ze dne 16.3. 2009, č.j. 1309/BE/2009

- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 11.12. 2008, zn. 206/16114/10.12.2008/Še

- Povodí Odry s.p., vyjádření ze dne 8.1. 2009, zn. 09/221/1.0.04/09-Sv

- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, vyjádření ze dne 5.12. 2008, č.j. 2924/2008-1383-ÚP-Ol

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovisko ze dne 6.8. 2009, č.j. MMFM 25310/2009

- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření ze dne 18.12. 2008, zn. 08/4511

- UNIGEO a.s., vyjádření ze dne 11.12. 2008, zn. DG-08/196/Ju

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 27.7. 2009, č.j. MMFM 11375/2009

- Lesy ČR, s.p. správa toků, vyjádření ze dne 5.12.2008, č.j. 4173/2008/951/93/312.4

- Obec Raškovice, vyjádření ze dne 19.3. 2009, č.j. 419/2009/Star

- RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ze dne 15.10. 2009, zn. 6299/09/151

Dále stavebník předložil vodoprávnímu úřadu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství dne 24.8. 2009 pod sp.zn. MMFM S 6228/2009/OŽPaZ/Kob vydal rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa a trvalé omezení.

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy vydala dne 9.3. 2009 pod č.j. 941/BE/09 závazné stanovisko dle ustanovení § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Obecní úřad Raškovice, stavební úřad vydal dne 8.6. 2009 pod č.j. 597/2009/SÚ/Olš/328 rozhodnutí o umístění stavby a dne 19.8. 2009 pod sp.zn. 597/2009/SÚ/Olš/330 vydal souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Po dokončení výstavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil  zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dne 23.9. 2009 a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a stanovisek do 30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Vodoprávní úřad na základě posouzení návrhu a předložených podkladů dospěl k závěru, že předmětem řízení je liniová stavba s velkým počtem účastníků řízení, pro kterou lze použit ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a doručil oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena způsobem v místě obvyklém na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku a Obecního úřadu Krásná, Raškovice. Z uvedeného důvodu neobsahuje odůvodnění tohoto rozhodnutí úvahu o stanovení okruhu účastníků.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných v zákoně o vodách dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské zájmy a proto vyhověl žádosti  a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního rádu). Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Eva Stračánková

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15-ti dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: 5.11.2009                 Sejmuto dne:                                               Podpis a razítko:

ev.č. 176/2009

Rozdělovník:

- účastníci řízení (doporučené psaní, do vlastních rukou, s dodejkou)

- Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

- Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

- jiným účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

- dotčený správní úřad (doporučené psaní s dodejkou)

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

- Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství

- Obecní úřad Krásná, silniční správní úřad

- Obecní úřad Raškovice, Raškovice 207, 739 04 Pražmo, silniční správní úřad

- na vědomí

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, p. Nováková (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)

- Obecní úřad Krásná (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)

- Obecní úřad Raškovice (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)